## 2022-4月检测结果报告表
附件：
2022年4月平凉城区居民户饮用水水质检测结果汇总表
样品编号 | 采样点详细地址 | 检测项目 | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 耗氧量 （mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 游离余氯 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 结果评价 （符合或不符合国家标准）
|  | 国家标准 | ≤15° | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | ≥0.05 | ≤0.5
2021-061 | 崆峒西路西郊社区卫生服务中心 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | ＜0.02 | 符合
2021-062 | 崆峒西路平凉血站 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-063 | 崆峒西路平凉十中 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.8 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.31 | 22 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-064 | 甘沟路民馨家园C区 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.5 | 32 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-065 | 柳湖西路558号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-066 | 西大街市政府 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.8 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-067 | 红旗街市委 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-068 | 临泾路兴北路社区居委会 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-069 | 定北路水岸新城 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-070 | 西大街区卫健局 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.8 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.23 | 36 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-071 | 柳树街272号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-072 | 南门巷区教育局 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.8 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-073 | 泾河大道铁路小区 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-074 | 陇翠巷铁路新村社区卫生服务中心 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-075 | 过店街骨伤医院 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.23 | 30 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-076 | 崆峒中路天正润苑 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.39 | 20 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-077 | 宝塔路宝塔社区居委会 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.31 | 1 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-078 | 崆峒大道中路4号 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.46 | 5 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-079 | 广成路市妇幼保健院 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.6 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.46 | 20 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合
2021-080 | 新民南路新世纪商厦B座 | 12项 | ＜5° | ＜1 | 无异臭异味 | 无 | 7.7 | ＜0.0045 | ＜0.005 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | ＜0.02 | 符合